LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL BELGELERİ

(Projesi TEDAŞ Onaylı Geçici Kabul Talepleri)

TEDAŞ onaylı lisanssız elektrik üretimi projelerinin ön kabul başvurusu eklerinde istenen belgeler aşağıda listelenmiştir. Başvuru dilekçeleri yazılı olarak (Lisanssız abone tesisin bulunduğu İşletme Müdürlükleri adresimize) Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ilgili İşletme Müdürlüklerine hitaben yapılacaktır.

- Ön kabul için talep dilekçesi (Bu dilekçede aynı zamanda TEDAŞ geçici kabulü için personel görevlendirmesi de talep ediniz.)

- Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetki yazısı ya da vekaletname

- Tesise ait onaylı proje paftaları (genel yerleşim, tek hat, topraklama vb.)

- Bağlantı anlaşması ve çağrı mektubu

- Kabul talep eden kişi veya şirketin fatura ve iletişim bilgileri ve ticaret sicil gazetesi

- Yapı Ruhsatı (Yeni yapılacak üretim tesislerinde Yapı Ruhsatı, mevcut binalarda yapılacak tesislerde ise tadilat ruhsatı olmalıdır. Ancak, Tadilat ruhsatı gerektirmeyen yerlerde ilgili Belediye/OSB tarafından statik projesinin onaylanması kaydıyla, tadilat ruhsatı gerektirmediği ve kurulmasında ve işletilmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunan belirtilen yazı, (GES, BES, JES, TES, RES tesislerinde istenecektir. Güneş Enerji Santrallerinin arazi uygulamalarında ilgili Belediye/OSB’den alınan Yapı Ruhsatı gerektirmediği ve imar mevzuatına uygun olduğu açıkça belirtilmek koşuluyla kurulmasında ve işletilmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunan belirtilen yazı)

- İtfaiye raporu

- YEGM teknik değerlendirme raporu

- Primer ölçümlü bir tesis ise 3 adet OG akım/gerilim trafosunun santral sahibi/yüklenici tarafından temin ve tesis edilmesi işi (OG akım/gerilim trafolarının testlerinin TREDAŞ onaylı olması gerekmektedir.) Sekonder ölçümlü bir tesis ise 6 adet AG akım trafosunun santral sahibi/yüklenici tarafından temin ve tesis edilmesi işi (AG akım trafolarının testleri TREDAŞ onaylı olması gerekmektedir.) Ana ve yedek sayaç ile ilgili montajları abonenin bulunduğu İşletme Müdürlükleri Müşteri Teknik Hizmetler yetkilisi ile görüşülmelidir.

- SCADA RTU Panosu Kurulumu ve devreye alındığına dair görseller

- Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine yüklenici tarafından verilen vekâletname

- Onaylı statik proje, Geçici kabulde bir branş mühendisi de bulundurulacak olup, görevlendirilen bu inşaat mühendisinin görevlendirme yazısı

- Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme

- TREDAŞ tarafından verilen Çağrı Mektubunda, projesi TREDAŞ ve TEDAŞ tarafından onaylanması fark etmeksizin ölçü noktası OG Primer şeklinde verildi ise ilgili Lisansız Üretim Tesisine Otoprodüktör hücre tesis edilmesi zorunludur.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL BELGELERİ

(Projesi TREDAŞ Onaylı Geçici Kabul Talepleri)

TREDAŞ onaylı GES projelerinin geçici kabul başvurusu eklerinde istenen belgeler aşağıda listelenmiştir. Başvuru dilekçenizi yazılı olarak (Lisanssız abone tesisin bulunduğu İşletme Müdürlükleri adresimize) Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ilgili İşletme Müdürlüklerine hitaben yapılacaktır.

- Geçici kabul için talep dilekçesi

- Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetki yazısı ya da vekaletname

- Tesise ait onaylı proje paftaları (genel yerleşim, tek hat, topraklama vb.)

- Bağlantı anlaşması ve çağrı mektubu

- Kabul talep eden kişi veya şirketin fatura ve iletişim bilgileri ve ticaret sicil gazetesi

- Yapı Ruhsatı (Yeni yapılacak üretim tesislerinde Yapı Ruhsatı, mevcut binalarda yapılacak tesislerde ise tadilat ruhsatı olmalıdır. Ancak, tadilat ruhsatı gerektirmeyen yerlerde ilgili Belediye/OSB tarafından statik projesinin onaylanması kaydıyla, tadilat ruhsatı gerektirmediği ve kurulmasında ve işletilmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunan belirtilen yazı, (GES, BES, JES, TES, RES tesislerinde istenecektir. Güneş Enerji Santrallerinin arazi uygulamalarında ilgili Belediye/OSB’den alınan Yapı Ruhsatı gerektirmediği ve imar mevzuatına uygun olduğu açıkça belirtilmek koşuluyla kurulmasında ve işletilmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunan belirtilen yazı)

- İtfaiye raporu

- YEGM teknik değerlendirme raporu

- Primer ölçümlü bir tesis ise 3 adet OG akım/gerilim trafosunun santral sahibi/yüklenici tarafından temin ve tesis edilmesi işi (OG akım/gerilim trafolarının testlerinin TREDAŞ onaylı olması gerekmektedir.) Sekonder ölçümlü bir tesis ise 6 adet AG akım trafosunun santral sahibi/yüklenici tarafından temin ve tesis edilmesi işi (AG akım trafolarının testleri TREDAŞ onaylı olması gerekmektedir.) Ana ve yedek sayaç ile ilgili montajları abonenin bulunduğu İşletme Müdürlükleri Müşteri Teknik Hizmetler yetkilisi ile görüşülmelidir.

- SCADA RTU Panosu Kurulumu ve devreye alındığına dair görseller

- Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine yüklenici tarafından verilen vekâletname

- Onaylı statik proje, Geçici kabulde bir branş mühendisi de bulundurulacak olup, görevlendirilen bu inşaat mühendisinin görevlendirme yazısı

- Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme

- Geçici kabul bedeli dekontu (Ekte ödenmesi gereken tutarlar EPDK kurul kararı ile belirlenmiştir. KDV hariç bedellerdir %20 KDV ekleyerek ödeme yapılmalıdır. Hesap bilgileri aşağıda sizinle paylaşılmıştır.)

- TREDAŞ tarafından verilen Çağrı Mektubunda, projesi TREDAŞ ve TEDAŞ tarafından onaylanması fark etmeksizin ölçü noktası OG Primer şeklinde verildi ise ilgili Lisansız Üretim Tesisine Otoprodüktör hücre tesis edilmesi zorunludur.

Geçici Kabul Ödemesi Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Ziraat Bankası Iban Bilgilerimiz:

| ŞUBE | IBAN BİLGİSİ |
| --- | --- |
| LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ ŞUBESİ | TR 0900 0100 0103 0838 6883 5106 |
| KIRKLARELİ ŞUBESİ | TR 6600 0100 0104 0838 6883 5097 |
| TEKİRDAĞ ŞUBESİ | TR 4400 0100 0106 0838 6883 5102 |
| ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ ŞUBESİ | TR 7800 0100 0579 0838 6883 5090 |
| EDİRNE ŞUBESİ | TR 0900 0100 0097 0838 6883 5115 |
| ÇORLU/TEKİRDAĞ ŞUBESİ | TR 1000 0100 0099 0838 6883 5094 |