## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1348333 | Akçakaya Tarım Ticaret Ve San. Ltd. Şti. | 2025-05-21 |  | 50 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
2 | 90033-000-1351082 | Arıner Tarım Ürünleri Meş. Ve Gıda San. Ltd. Şti | 2025-05-31 |  | 7,5 Mevcut + 7,5 İlave |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
3 | 90033-000-1350544 | Arma Bağlantı Sistemleri San Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-29 |  | 500 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Kapaklı
4 | 90033-000-1350196 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 2025-05-28 |  | 260 (Mevcut) + 100 (İlave) |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
5 | 90033-000-1347826 | Astaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-16 16:59 |  | 1533 (Mevcut) + 500 İlave |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formu ve EİGM TDF'de başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1351074 | Asterm Isı San. Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-31 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red : Kurulması planlanan tüketim tesisi için inşaat ruhsatı ve onaylı iç tesisat proje kapağı sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
7 | 90033-000-1350820 | Batı Un Yem San. Ve Tic. Ltd .Şti. | 2025-05-30 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tekil numarasında bulunan abonelik başvuru sahibi adına değil. | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
8 | 90033-000-1351052 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-30 |  | 1400 Mevcut + 1400 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
9 | 90033-000-1350700 | Doruk Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-05-29 |  | 500 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapuda başvuru sahibi çoğunluk hisse sahibi değil. | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1350552 | Dramalı Akaryakıt İnş. İç Ve Dış Tic. San. A.Ş. | 2025-05-29 |  | 32.5 |  | Uygun değil |  | Red: Mevzuatında belirtilen sınırın üzerinde kurulu güç için başvuru yapılmış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne | Uzunköprü
11 | 90033-000-1350080 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. | 2025-05-28 |  | 150 Mevcut + 250 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
12 | 90033-000-1349162 | Edirne Valiliği | 2025-05-23 |  | 31.5 |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde sunulan ve EİGM TDF'de koordinatları belirtilen alanda yapı/çatı bulunmamaktadır. Kurulması planlanan bir yapı/çatı ile ilgili olarak da inşaat ruhsatı (yada yerine geçen belge) ve elektrik proje kapağı sunulmamıştır. | Edirne | Süloğlu
13 | 90033-000-1348808 | Elif Çubukçu | 2025-05-22 |  | 9.9 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Merkez
14 | 90033-000-1350454 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2025-05-29 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formunda abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1349988 | Erel Endüstriyel Maddeler San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-27 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapuda başvuru sahibi çoğunluk hisse sahibi değil. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1350777 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2025-05-30 | 1850 Mevcut + 3710 ilave |  |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1350022 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş. | 2025-05-27 |  | 8580 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1350862 | Erza Gıda A.Ş | 2025-05-30 |  | 76.86 |  | Uygun değil |  | Red : Başvuru gücü 25 KW Altı Usul Ve Esaslarda belirtilen limitin üzerinde. | Tekirdağ | Kapaklı
19 | 90033-000-1351073 | FLY Eğitim Kurumları A.Ş. | 2025-05-30 |  | 100 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
20 | 90033-000-1348921 | Kale Kilit Ve Kalıp San. A.Ş. | 2025-05-22 |  | 6500 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Kapaklı
21 | 90033-000-1351099 | Kastamonu Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-05-31 |  | 3000 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formunda abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1350876 | Kenan Atakan | 2025-05-30 |  | 5 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Saray
23 | 90033-000-1350347 | Kırklareli Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü | 2025-05-28 |  | 60 |  | Uygun değil |  | Red:Aplikasyon krokisinde sunulan ve EİGM TDF'de koordinatları belirtilen alanda yapı/çatı bulunmamaktadır. Kurulması planlanan bir yapı/çatı ile ilgili olarak da inşaat ruhsatı (yada yerine geçen belge) ve elektrik proje kapağı sunulmamıştır. | Kırklareli | Merkez
24 | 90033-000-1348500 | Lüleburgaz Devlet Hastanesi | 2025-05-21 |  | 900 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan abonelik başvuru sahibi adına kayıtlı değil. Aplikasyon krokisinde sunulan ve EİGM TDF'de koordinatları belirtilen alanda yapı/çatı bulunmamaktadır. Kurulması planlanan bir yapı/çatı ile ilgili olarak da inşaat ruhsatı (yada yerine geçen belge) ve elektrik proje kapağı sunulmamıştır. | Kırklareli | Lüleburgaz
25 | 90033-000-1349651 | Marmara Mozaik İnşaat San. Tic. Ltd .Şti. | 2025-05-26 |  | 930 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | Keşan
26 | 90033-000-1350362 | Mav Elyaf San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-28 | 5560 |  |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
27 | 90033-000-1347689 | Modal Tekstil Entegre İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-16 16:59 |  | 1940 |  | Uygun değil |  | Red: LUY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmıştır.Aplikasyon krokisindeki imzanın kime ait olduğu bilinmemekte. | Tekirdağ | Muratlı
28 | 90033-000-1350558 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş | 2025-05-29 | 2000 (Mevcut) | 500 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
29 | 90033-000-1349130 | NKÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merk. Müdürlüğü | 2025-05-23 |  | 999 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda kaynak türü belirtilmemiş. EİGM TDF'de tesisin AC kurulu gücü hatalı belirtilmiş. Aplikasyon krokisinde imzası bulunan kişinin harita mühendisi olup olmadığı belirtilmemiş. Aplikasyon krokisinde sunulan ve EİGM TDF'de koordinatları belirtilen alanda yapı/çatı bulunmamaktadır. Kurulması planlanan bir yapı/çatı ile ilgili olarak da inşaat ruhsatı (yada yerine geçen belge) ve elektrik proje kapağı sunulmamıştır. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
30 | 90033-000-1351079 | Ode Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş | 2025-05-31 |  | 1800 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
31 | 90033-000-1349940 | Örnek Çiftlik Tarım Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-27 |  | 96 |  | Uygun |  | Red: EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Lüleburgaz
32 | 90033-000-1349106 | Salko Bisiklet San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-23 |  | 625 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
33 | 90033-000-1351098 | Slingsan Endüstriyel Torba San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2025-05-31 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: Arazinin tarımsal niteliğini gösterir belge sunulmadı. Sunulan tüketim tesisine kurulu olan 5.1.c kapsamındaki çatı GES ile birlikte değerlendirildiğinde güç sınırı aşılmakta. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
34 | 90033-000-1349305 | Tenatex Teknik Tekstil San. Tic. A.Ş. | 2025-05-26 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuruda sunulan aplikayon krokisinde yer alan çatı alanında başka bir tüzel kişiliğe ve bağlantı noktasına sahip rüzgar enerjisi santrali bulunmakta. | Tekirdağ | Çerkezköy
35 | 90033-000-1350955 | Trakya Doğuş Mermer San. Ve Tic. A. Ş | 2025-05-30 |  | 120 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
36 | 90033-000-1350194 | Uzunköprü Grup İçme Suyu Birliği | 2025-05-28 |  | 493 Mevcut + 500 İlave |  | Uygun değil |  | Red: LUY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmıştır. EİGM TDF'de abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. Tapuda belirtilen ada ile EİGM TDF'de belirtilen ada bilgisi uyumsuz. | Edirne | Uzunköprü
37 | 90033-000-1350218 | Üner Petrol Ve Tarım Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-28 |  | 9 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
38 | 90033-000-1349509 | Vize Devlet Hastanesi | 2025-05-26 |  | 200 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan abonelik başvuru sahibi adına kayıtlı değil. Aplikasyon krokisinde sunulan ve EİGM TDF'de koordinatları belirtilen alanda yapı/çatı bulunmamaktadır. Kurulması planlanan bir yapı/çatı ile ilgili olarak da inşaat ruhsatı (yada yerine geçen belge) ve elektrik proje kapağı sunulmamıştır. | Kırklareli | Vize
39 | 90033-000-1351101 | Yetiş Ziraat San. Ve Tic. A.Ş | 2025-05-31 |  | 150 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | İpsala
40 | 90033-000-1351084 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp San. Ltd. Şti. | 2025-05-31 |  | 150 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
41 | 90033-000-1350983 | Yiğit Efe Buladoğlu | 2025-05-30 |  | 8 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Merkez
42 | 90033-000-1347778 | Yunus Tekstil Ve Örme San. Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-16 16:59 |  | 3500 Mevcut + 700 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN