## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1348333 | Akçakaya Tarım Ticaret Ve San. Ltd. Şti. | 2025-05-21 |  | 50 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
2 | 90033-000-1351082 | Arıner Tarım Ürünleri Meş. Ve Gıda San. Ltd. Şti | 2025-05-31 |  | 7,5 Mevcut + 7,5 İlave |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
3 | 90033-000-1350544 | Arma Bağlantı Sistemleri San Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-29 |  | 500 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Kapaklı
4 | 90033-000-1350196 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 2025-05-28 |  | 260 (Mevcut) + 100 (İlave) |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
5 | 90033-000-1347826 | Astaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-16 16:59 |  | 1533 (Mevcut) + 500 İlave |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formu ve EİGM TDF'de başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1351074 | Asterm Isı San. Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-31 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red : Kurulması planlanan tüketim tesisi için inşaat ruhsatı ve onaylı iç tesisat proje kapağı sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
7 | 90033-000-1350820 | Batı Un Yem San. Ve Tic. Ltd .Şti. | 2025-05-30 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tekil numarasında bulunan abonelik başvuru sahibi adına değil. | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
8 | 90033-000-1351052 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-30 |  | 1400 Mevcut + 1400 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
9 | 90033-000-1350700 | Doruk Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-05-29 |  | 500 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapuda başvuru sahibi çoğunluk hisse sahibi değil. | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1350552 | Dramalı Akaryakıt İnş. İç Ve Dış Tic. San. A.Ş. | 2025-05-29 |  | 32.5 |  | Uygun değil |  | Red: Mevzuatında belirtilen sınırın üzerinde kurulu güç için başvuru yapılmış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne | Uzunköprü
11 | 90033-000-1350080 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. | 2025-05-28 |  | 150 Mevcut + 250 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
12 | 90033-000-1349162 | Edirne Valiliği | 2025-05-23 |  | 31.5 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | Süloğlu
13 | 90033-000-1348808 | Elif Çubukçu | 2025-05-22 |  | 9.9 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Merkez
14 | 90033-000-1350454 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2025-05-29 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formunda abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1349988 | Erel Endüstriyel Maddeler San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-27 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapuda başvuru sahibi çoğunluk hisse sahibi değil. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1350777 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2025-05-30 | 1850 Mevcut + 3710 ilave |  |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1350022 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş. | 2025-05-27 |  | 8580 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1350862 | Erza Gıda A.Ş | 2025-05-30 |  | 76.86 |  | Uygun değil |  | Red : Başvuru gücü 25 KW Altı Usul Ve Esaslarda belirtilen limitin üzerinde. | Tekirdağ | Kapaklı
19 | 90033-000-1351073 | FLY Eğitim Kurumları A.Ş. | 2025-05-30 |  | 100 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
20 | 90033-000-1348921 | Kale Kilit Ve Kalıp San. A.Ş. | 2025-05-22 |  | 6500 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Kapaklı
21 | 90033-000-1351099 | Kastamonu Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-05-31 |  | 3000 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formunda abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1350876 | Kenan Atakan | 2025-05-30 |  | 5 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Saray
23 | 90033-000-1350347 | Kırklareli Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü | 2025-05-28 |  | 60 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
24 | 90033-000-1348500 | Lüleburgaz Devlet Hastanesi | 2025-05-21 |  | 900 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan abonelik başvuru sahibi adına kayıtlı değil. | Kırklareli | Lüleburgaz
25 | 90033-000-1349651 | Marmara Mozaik İnşaat San. Tic. Ltd .Şti. | 2025-05-26 |  | 930 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | Keşan
26 | 90033-000-1350362 | Mav Elyaf San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-28 | 5560 |  |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
27 | 90033-000-1347689 | Modal Tekstil Entegre İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-16 16:59 |  | 1940 |  | Uygun değil |  | Red: LUY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmıştır.Aplikasyon krokisindeki imzanın kime ait olduğu bilinmemekte. | Tekirdağ | Muratlı
28 | 90033-000-1350558 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş | 2025-05-29 | 2000 (Mevcut) | 500 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
29 | 90033-000-1349130 | NKÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merk. Müdürlüğü | 2025-05-23 |  | 999 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda kaynak türü belirtilmemiş. EİGM TDF'de tesisin AC kurulu gücü hatalı belirtilmiş. Aplikasyon krokisinde imzası bulunan kişinin harita mühendisi olup olmadığı belirtilmemiş. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
30 | 90033-000-1351079 | Ode Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş | 2025-05-31 |  | 1800 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
31 | 90033-000-1349940 | Örnek Çiftlik Tarım Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-27 |  | 96 |  | Uygun |  | Red: EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Lüleburgaz
32 | 90033-000-1349106 | Salko Bisiklet San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-23 |  | 625 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
33 | 90033-000-1351098 | Slingsan Endüstriyel Torba San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2025-05-31 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: Arazinin tarımsal niteliğini gösterir belge sunulmadı. Sunulan tüketim tesisine kurulu olan 5.1.c kapsamındaki çatı GES ile birlikte değerlendirildiğinde güç sınırı aşılmakta. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
34 | 90033-000-1349305 | Tenatex Teknik Tekstil San. Tic. A.Ş. | 2025-05-26 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuruda sunulan aplikayon krokisinde yer alan çatı alanında başka bir tüzel kişiliğe ve bağlantı noktasına sahip rüzgar enerjisi santrali bulunmakta. | Tekirdağ | Çerkezköy
35 | 90033-000-1350955 | Trakya Doğuş Mermer San. Ve Tic. A. Ş | 2025-05-30 |  | 120 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
36 | 90033-000-1350194 | Uzunköprü Grup İçme Suyu Birliği | 2025-05-28 |  | 493 Mevcut + 500 İlave |  | Uygun değil |  | Red: LUY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmıştır. EİGM TDF'de abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. Tapuda belirtilen ada ile EİGM TDF'de belirtilen ada bilgisi uyumsuz. | Edirne | Uzunköprü
37 | 90033-000-1350218 | Üner Petrol Ve Tarım Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-28 |  | 9 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
38 | 90033-000-1349509 | Vize Devlet Hastanesi | 2025-05-26 |  | 200 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan abonelik başvuru sahibi adına kayıtlı değil. | Kırklareli | Vize
39 | 90033-000-1351101 | Yetiş Ziraat San. Ve Tic. A.Ş | 2025-05-31 |  | 150 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | İpsala
40 | 90033-000-1351084 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp San. Ltd. Şti. | 2025-05-31 |  | 150 |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Merkez
41 | 90033-000-1350983 | Yiğit Efe Buladoğlu | 2025-05-30 |  | 8 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Merkez
42 | 90033-000-1347778 | Yunus Tekstil Ve Örme San. Tic. Ltd. Şti. | 2025-05-16 16:59 |  | 3500 Mevcut + 700 İlave |  | Uygun |  | TM kapasite ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN