## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1357031 | Astaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-30 |  | 1533 Mevcut + 500 İlave |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
2 | 90033-000-1357363 | Baran Düçem Cemiloğlu | 2025-07-31 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
3 | 90033-000-1357014 | Barkın Plastik San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-30 | 2000 |  |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1357438 | Bendaş Rulman Gıda San. İth. Ve Paz. Ltd. Şti. | 2025-07-31 |  | 400 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
5 | 90033-000-1357349 | Cafer Sevgili | 2025-07-31 |  | 3 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
6 | 90033-000-1357149 | Doruk Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-07-30 |  | 500 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
7 | 90033-000-1357371 | Edirne Belediye Başkanlığı | 2025-07-30 |  | 350 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Edirne | Merkez
8 | 90033-000-1357437 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 330 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
9 | 90033-000-1357295 | Emre Bahar | 2025-07-30 |  | 5.45 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1357535 | Emsam Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 800 Mevcut + 100 İlave |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
11 | 90033-000-1357588 | Eren Perakende Ve Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 112,5 Mevcut + 8467,5 İlave |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formunda abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1357441 | Erza Gıda A.Ş. | 2025-07-31 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
13 | 90033-000-1357015 | Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-30 | 2000 |  |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
14 | 90033-000-1357467 | Gülor Şarapçılık Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 200 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Şarköy
15 | 90033-000-1357540 | Indorama İplik San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-31 | 1650 Mevcut + 7000 İlave |  |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1357538 | Kale Kilit Ve Kalıp San. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 6500 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
17 | 90033-000-1356984 | Kalender Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-07-30 |  | 78 Mevcut +522 İlave |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF excel formatında sunulmamış. | Kırklareli | Babaeski
18 | 90033-000-1356488 | Kastamonu Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-07-28 |  | 3000 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
19 | 90033-000-1357622 | Levent Ofset Basım Ambalaj San. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 800 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1357110 | Maraton Tarım Makina Otomasyon Ltd. Şti | 2025-07-30 |  | 374 (Mevcut + 256 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 Başvuru Formu ve EİGM TDF formu mevzuatında belirtilen güncel formatta değil. | Kırklareli | Lüleburgaz
21 | 90033-000-1356541 | Masfer Traktör İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-07-28 |  | 20 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Merkez
22 | 90033-000-1356539 | Masfer Traktör İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2000916278 | 2025-07-28 |  | 20 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Merkez
23 | 90033-000-1356342 | Modal Tekstil Entegre İşletme San.Tic. A.Ş. | 2025-07-25 |  | 1100 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Muratlı
24 | 90033-000-1357353 | Murat Yerebakan | 2025-07-31 |  | 10.27 |  | Uygun değil |  | Red: LUY Madde 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çerkezköy
25 | 90033-000-1356966 | Nöralp Akademi Danışmanlık Tic. Ltd. Şti | 2025-07-29 |  | 7.36 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
26 | 90033-000-1357537 | Özay Öztürk | 2025-07-31 |  | 20 |  | Uygun değil |  | Red : Belirtilen tekil kodu başka bir kullanıcıya aittir. | Edirne | Merkez
27 | 90033-000-1357453 | Özden Süt Tarım Hayvancılık İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-07-31 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formatı ve imzası uygun değildir. | Kırklareli | Merkez
28 | 90033-000-1356259 | Özsar Gold Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2025-07-25 | 2300 |  |  | Uygun değil |  | Red: Tek hat şemasında belirtilen tesis kurulu gücü diğer evraklardaki ile uyumsuz. Tüzel kişilik pay bilgilerini gösteren belge sunulmadı. EİGM TDF'de başvuru tarihi hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
29 | 90033-000-1357156 | Pilsan Plastik Ve Oyuncak San. A.Ş. | 2025-07-30 |  | 3740 Mevcut + 4000 İlave |  | Uygun değil |  | Red: 5.1.c kapsamında yapılan güç artışı talebinde LUY Madde 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. | Kırklareli | Lüleburgaz
30 | 90033-000-1356644 | Polen Un Ve Gıda Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş | 2025-07-28 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisi sunulmadı. EİGM TDF excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
31 | 90033-000-1357608 | Sel Dış Tic. Ve Kimya San. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 600 Mevcut + 360 İlave |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisindeki imzanın bir harita mühendisine ait olduğuna dair bir ibare bulunmamakta. | Tekirdağ | Çorlu
32 | 90033-000-1357458 | Tekağaç San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 1700 Mevcut + 400 İlave |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde kurulum yapılması planlanan otopark alanında yapı/çatı bulunmamakta. Kurulması planlanan bir yapı ile ilgili de inşaat ruhsatı/ruhsat yerine geçen belge sunulmadı. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
33 | 90033-000-1357038 | Teknoform Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-28 |  | 900 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de başvuru tarihi hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
34 | 90033-000-1356547 | Toraman Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-07-28 |  | 480 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen tekil kodu hatalıdır. Başvuru ücreti eksik yatırılmış. Aplikasyon krokisindeki imzanın bir harita mühendisine ait olduğuna dair bir ibare bulunmamakta. | Tekirdağ | Ergene
35 | 90033-000-1357577 | Trakian Cement Dış Tic. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 96 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Edirne | Havsa
36 | 90033-000-1357624 | Trakian Cement Dış Tic. A.Ş. | 2025-07-31 |  | 8.8 |  | Uygun değil |  | Red: LUY Madde 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. Sunulan kira sözleşmesinin başvuru tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği bulunmamakta. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında beliritlen formatta değil. | Kırklareli | Merkez
37 | 90033-000-1357617 | Uzunköprü Grup İçme Suyu Birliği | 2025-07-31 |  | 493 Mevcut + 400 İlave |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Edirne | Uzunköprü
38 | 90033-000-1357698 | Verateks Boya Kimya Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | 2025-07-31 |  | 100 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
39 | 90033-000-1356447 | Yıldırım Döküm Ve Anot San. Tic. Ltd. Şti | 2025-07-25 |  | 690 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont sunulmadı. Arazinin tarımsal niteliğini belirten belge sunulmadı. | Edirne | Uzunköprü
40 | 90033-000-1357706 | Yiğitefe Enerji Ve Petrol Ltd. Şti. | 2025-07-31 |  | 96 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Edirne | Merkez
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: | 2025-08-20
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN